計畫工作項目與執行方式
申請單位者目前現況
※請簡述公司經營狀況，建議600字內/附圖5張。

申請單位能源使用情況
※請描述服務場域使用能源類型、數量、費用、流向及主要使用設備說明，所述設備需含括申請補助標的之規格及操作說明，需依改善地點及設備數量，增敘能源使用狀況之各項資訊及提供對應參考圖示。
(一)能源使用狀況
1.○○公司○○分館(請填寫地點名稱)：○○縣○○市○○路○○○○樓(○○室)
(1)共分為○棟大樓建築物，建築物共為○○平方公尺，台電電號○○○○，契約容量為○○○kW。
(2)能源使用類型：包含電力、天然氣、柴油及燃油。
(3)能源使用量及費用
A.電力方面：全年用電度數○kWh/年，總電費○元/年，平均電價○元/kWh，流動電費○元/kWh。
表○ 能源與費用
年月	用電度數	電費(元)	平均電價(元)
112/01
112/02
112/03
112/04
112/04
112/06
112/07
112/08
112/09
112/10
112/11
112/12
合計

B.柴油或燃油：柴油全年使用約○kL/年，柴油費○元/年；燃料油全年使用約○kL/年，燃料油費○元/年。
C.天然氣方面：全年使用天然氣約○m3/年，天然氣費○元/年。
D.全年能源使用費用合計共○元/年。
(4)能源流向
A.電能：空調(○%)＋照明(○%)＋動力(○%)+插座(○%)
B.熱能：蒸汽熱水(○%)＋消毒(○%)＋廚房蒸煮(○%)＋其它(○%)
表○ 主要能源流向
設備名稱	使用電力(度/年)	佔比(%)
○○機器
○○設備
○○機
合計		100%

※提醒主要能源流向表中數字與百分比加總需為100%
(5)主要耗能設備
A.電能：空調系統設備、電梯設備、照明設備、醫療設備、弱電及插座設備、其他動力設備。
B.熱能：熱水系統設備、蒸氣系統設備。
表○ 主要公用設備規格
設備名稱	廠牌	型號	規格	西元 製造 年份	設備容量		現有 數量 (台)

					容量	單位
			RT			RT
			kW			kW
			HP			HP

表○ 主要製程設備規格
設備名稱	廠牌	型號	規格	西元 製造 年份	設備容量		現有 數量 (台)

					容量	單位
			RT			RT
			kW			kW
			HP			HP

(二)系統描述
1.○○○○(地點名稱)
(1)電力系統：台電供電電壓為○kV，空調、動力用電壓為○/○V及照明插座用電壓為○/○V，電力功因已採用自動功因控制器功因為○~○%，目前契約容量屬合理值○需要再調整，備有緊急發電機以應付停電需求。
(2)照明系統：辦公室基礎照明○W×○及○W×○型傳統安定器日光燈具，已更換部分電子式安定器日光燈具，照度約○~○lux。
(3)空調系統：採用中央空調○RT×○台○型冰水主機，四季開○台冰水主機供應○○○空調，開機時間為○~○，開機月份為○~○月。
(4)熱能系統：有貫流式鍋爐○kcal×○台使用柴油為燃料，供全區○使用，開機時間為○~○。
(5)能源管理系統(Energy Management System；EMS)：有○○系統，供全區○使用，管理期間○○年至○○日起，節能設定為○○%。
計畫執行方式
(一)措施說明
※改善措施說明，包含各項措施改善前/後之情況、節能效益計算依據及執行工程施工步驟與施工時程，需依改善地點數量，增敘專案計畫概要各項資訊；各項系統需檢附改善標的照片與規格照片及系統配置圖。
1.改善地點一：○○公司○○分館(請填寫地點名稱)
(1)照明系統
A改善前狀況說明：目前使用之燈具主要以電子式安定器日光燈具為主，分別為於○樓及○樓，共計○W×○型○具、○W×○型○具及○W×○型○具，使用時間約為○時/年。大樓照度大都在合理值，國家訂定之CNS照度標準為500~750LUX。
表○ 改善前設備規格
位置	燈具種類	燈具規格		現有數量 (具)	運轉時數 (時/年)	用電量(kWh/年)
		燈管型式	容量規格
○○大樓 / /A棟	1.LED	T-8	○	○	○	○
	2.LED	球型	○	○	○	○
	3.天井燈	○	○	○	○	○
合計	-	-	-	○	-	○

標的外觀 照片	標的規格 照片

圖○ 改善前設備照片
B.改善措施之結果：全面汰換各區域傳統式安定器之燈具為LED燈具，可減少照明耗能約20~30%並降低空調負荷。
C.預估專案計畫節能率：由預估之節能量除以未經改善前之能源耗用量，可得專案計畫預估節能率為○%。
(2)空調系統
A.改善前狀況說明：既有空調系統採用一次側冰水供應系統設計，空調冰水主機為○RT螺旋式○台，其附屬設備有冰水泵○HP×○台、冷卻水泵○HP×○台、冷卻水塔為○RT×○台、風扇馬達為○HP×○台，平均系統運轉效率為○kW/RT。
B.改善措施之結果：汰換高效率冰水主機○RT×○台，針對冰水泵○HP×○台及冷卻水泵○HP×○台加裝變頻控制進行負載調控，並結合智慧化連鎖最佳化控制系統(含主機台數控制)，預期改善後均系統運轉效率為○kW/RT。
C.預估專案計畫節能率：空調系統經整體設置規劃後預估節能率為○%。
標的外觀 照片	標的規格 照片

圖○ 改善前設備照片
※提醒需檢附改善標的照片與規格照片，本項不得刪除。
標的系統配置圖

圖○ 標的系統配置圖
※提醒需繪製改善標的系統圖與邊界圖面，本項不得刪除。
(3)熱能系統
A.改善前狀況說明：本校學生宿舍住宿人數約○人，目前設置天然氣鍋爐×○台，作為主加熱系統，供應學生淋浴使用，既設儲熱水槽容量為○T×○只，如下表天然氣使用量使用月份所示，年度使用天數為○天，平均電費單價為○元，○年度天然氣用量為○m3，費用為○元。
標的外觀 照片	標的規格 照片

圖○ 改善前設備照片
※提醒需檢附改善標的照片與規格照片，本項不得刪除。
標的系統配置圖

圖○ 標的系統配置圖
※提醒需繪製改善標的系統圖與邊界圖面，本項不得刪除。
B.改善措施之結果：規劃高效能之冷、熱泵主機為主要加熱系統，總製熱能力為≧○kW，搭配總容量○L熱水儲槽，利用離峰時間大量製熱，以提昇節能效益，同時以能源管理監視系統可隨時監視即時及歷史運轉情形與耗能記錄，確保系統長時間保持穩定及節能狀態。
C.預估專案計畫節能率：由預估之節能量除以未經改善前之能源耗用量，可得專案計畫預估節能率為○%。
(4)能源管理系統
A.改善前狀況說明：
標的外觀 照片	標的規格 照片

圖○ 標的照片、設備規格照片、現場照片
※提醒需檢附改善標的照片與規格照片，本項不得刪除。
標的系統配置圖

圖○ 標的系統配置圖
※提醒需繪製改善標的系統圖與邊界圖面，本項不得刪除。
B.改善措施之結果：
※提醒說明改善或建置能源管理系統架構規劃及建置後所採行之能源管理做法，含能源績效指標建置規劃、B(F)EMS之管理改善作法及成效驗證方法預計透過BEMS管理改善之節能效益(kWh/年)。
C.預估專案計畫節能率：
※提醒請詳細說明本項目預計節能率，若「承諾再節電量」需規劃改善後1年提出成效報告，並提供佐證資料。
(二)節能績效量測、驗證及計算方式說明
※請詳述節能績效量測、驗證及節能率計算方式，量測驗證方法說明，包含引用之方法學(量測驗證範本)、量測之參數、基準建立之方法及節能率計算之方式；請遵能源技術服務業資訊網公佈之M&V文件(https://escoinfo.tgpf.org.tw/Page/Measurement.aspx)規劃計算公式及量測方法，本項需依改善地點數量，增敘填寫。
1.改善地點一：○○公司○○分館(請填寫地點名稱)
(1)○○○改善項目：
A.收集資料與數據
(A)改善前
※請詳實填寫名牌資料(拍照/圖片)、設備所在位置(拍照/圖片)、原設備規格資訊及平均電費單價(元/kWh)。
(B)改善後
※請詳實填寫名牌資料(拍照/圖片)、設備所在位置(拍照/圖片)及新設備規格資訊及平均電費單價(元/kWh)。
B.測試儀器之精度
※請詳實填要量測上述之運轉條件須使用到儀器如電功率計、流量計、壓力計、溫度計等，為確保所測試之數據的可靠的，訂定測量儀器之精度。
表○ 測量儀器之精度
類別	精度
壓力計	±1.0%
流量計	±1.0%
電功率計	±0.5%

C.檢測方法及位置
(A)電功率計：○○○○○○○○○○○○○○○○○○
(B)○○儀器：○○○○○○○○○○○○○○○○○○
量測位置點圖示

圖○ 改善前後各參數之量測位置點圖示說明
D.節能量計算說明
專案計畫節能率計算方式：由實際總節能量除以未經改善前之總能源耗用量，可得專案計畫之節能率。
節能率% = (實際總節能量/未經改善前之總能源耗用量) × 100%
E.計算公式
(A)計算公式○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
(B)參數說明○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
…

※計算公式定包含「節能率」、「改善前能源耗用量」、「改善後能源耗用量」此三項。
範例1：
範例2：
範例3：

(三)節能績效量測及驗證之基本約定
※載明各項改善措施改善前後之量測驗證基本約定，包含能源單價、量測方式、量測週期、量測時間、量測資料擷取間隔時間及取樣比例等，量測時間限制建議參考能源技術服務業資訊網公佈之M&V文件(https://escoinfo.tgpf.org.tw/Page/Measurement.aspx)。
1.改善地點一：○○公司○○分館(請填寫地點名稱)
(1) OOOO改善項目
A.改善前：
(A)能源單價：平均能源單價（元/kWh、元/L或元/m3）
(B)量測方式：長時間連續或短期間量測
(C)量測週期：改善後多久量測一次（每1年量測一次）
(D)量測時間：每週期為連續量測多久(○分、○週、○月)
(E)量測資料擷取間隔時間：○分鐘/筆（1分鐘）
(F)取樣比例：○%
(G)約定運轉時數：○小時/年 (一般改善項目)
(H)約定冷能需求量：○RTH/年 (空調、冰水機、空調箱等)
(I)約定供氣量：m3/年 (空壓機等)
B.改善後：
(A)能源單價：平均能源單價（元/kWh、元/L或元/m3）
(B)量測方式：長時間連續或短期間量測
(C)量測週期：改善後多久量測一次（每1年量測一次）
(D)量測時間：每週期為連續量測多久(○分、○週、○月)
(E)量測資料擷取間隔時間：○分鐘/筆（1分鐘）
(F)取樣比例：○%
(G)約定運轉時數：○小時/年 (一般改善項目)
(H)約定冷能需求量：○RTH/年 (空調、冰水機、空調箱等)
(I)約定供氣量：m3/年 (空壓機等)

預期成果及效益
(一)預期改善後成果
※請依填寫各項效益，需依改善地點數量，增敘專案計畫概要各項資訊；應詳述耗能估算過程。
1.改善地點一：○○公司○○分館(請填寫地點名稱)
(1)照明系統效益：運轉時數每日○小時，每年○天，計○小時。已更換部分電子式安定器日光燈具，照度約○~○lux。
(2)空調系統效益：採用中央空調○RT×○台○型冰水主機，四季開○台冰水主機供應○○○空調，開機時間為○~○，開機月份為○~○月。
(3)熱能系統效益：有貫流式鍋爐○kcal×○台使用柴油為燃料，供全區○使用，開機時間為○~○。
(4)能源管理系統效益：有○○系統，供全區○使用，管理期間○○年至○○日起，節能設定為○○%。
表○ 改善前設備規範
設備名稱	設置地點	型式	設備功率		設備容量		改善數量(台)
			電壓(V)	功率(kW)	容量	單位
冰水主機	A棟	螺旋	380	126	180	RT	2
冰水主機	B、C棟	螺旋	380	74	100	RT	4
冰水泵	A棟	離心	380	11	15	HP	3

※請彙整本計畫上述之設備及設置地址，上表內容為參考範例，請勿直接引用，依使用設備詳時填寫。
表○ 改善後設備規範
設備名稱	設置地點	型式	設備功率		設備容量		改善數量(台)
			電壓(V)	功率(kW)	容量	單位
冰水主機	C棟	離心	380	478	800	RT	1
冰水泵	C棟	離心	380	30	40	HP	2

※請彙整本計畫上述之設備及設置地址，上表內容為參考範例，請勿直接引用，依使用設備詳實填寫。

(二)改善措施效益評估
改善地點	系統別	改善事項	節能技術效益(年)			節能率 (耗能基準) / (%)	回收年限 / (年)
			節省用電量 / (kWh)	節省油當量 / (kLOE)	減少碳排放 / (噸)
ex			A	B	C	D
改善地點一	電力系統/ / 空調系統/ / 冷陳系統/ …	提高功率因數/ / 汰換低效○設備/ / ○○加裝變頻器 / …

合計			Sum(A)	Sum(B)	Sum(C)
註： / 1.每度電產生=0.509 kg CO2(110年電力排放係數能源局公告) / 2.每度電以單位平均電價計算 / 3.節能率計算公式請依能源項目參考使用：僅電=；含熱能=

※請彙整各改善地點資訊評估本案能源改善投報分析及說明，上表可自行增列填寫。

表○ 節能計畫能源使用狀況【改善地點1】
改善地點
1	能源單價(元/kWh)		計算說明
2	改善前用電量(kWh/年)
3	改善前油當量(kLOE/年)
4	改善前金額(元/年)
5	改善後用電量(kWh/年)
6	改善後油當量(kLOE/年)
7	改善後金額(元/年)
8	節約用電量(kWh/年)		=改善前用電量-改善後用電量
9	節約油當量(kLOE/年)		=改善前油當量-改善後油當量
10	節約金額(元/年)		=改善前金額-改善後金額
11	節能率(金額基準)		=
	節能率(耗能基準)		僅電= 或 有熱能=
12	tCO2減量(噸/年)
註：1 kWh = 860 kcal = 0.0956 × 10-3 kLOE；1 kWh = 0.509 kg CO2(110年電力排放係數能源局公告)

查核工作項目及執行進度說明
項次	完成日期	工作項目	佐證說明	執行進度
1		節能計畫採購	1.統包工程採購契約 / 2.利益迴避規範同意書	20%
2		改善前基準線建立	1.改善前基準線量測通知函 / 2.基準線建立報告 / 3.基準線建立報告簽屬人之節能績效量測與驗證工程師職能認證證書	25%
3		專案設備驗收	完工證明	25%
4		改善後節能績效量測驗證	1.節能績效量測驗證通知函 / 2.節能績效量測驗證報告 / 3.節能績效量測驗證報告簽屬人之節能績效量測與驗證工程師職能認證證書	25%
5		執行成果報告	(系統填報成果)	5%
合計				100%

※期末成果報告應等同結案日，需完成會計製表、執行期間所有預定工作，規劃時請勿超過本補助要點規定期限。